公开招标项目参数：

1、立式LED无影灯  1台    预算控制价5000元

照度：50000-160000Lux；

灯泡平均寿命≥1500h；

亮度调节：无极调节；

灯头≥  500 mm，可360°旋转；

底座定向滑轮可移动

- 手术床   1台    预算控制价5000元

简易，用作技能培训教学示教

3、乳腺综合治疗仪   1台   预算控制价5500元

通过物理治疗手段（如电刺激、热疗、磁疗等），帮助缓解乳腺疼痛、改善局部血液循环，并辅助控制炎症或增生。

4、快速生物阅读器（低温）   1台   预算控制价35000元

满足WS310.3-2016消毒供应中心行业标准要求