公开招标项目参数：

1、立式LED无影灯  1台    预算控制价5000元
照度：50000-160000Lux；
灯泡平均寿命≥1500h；
亮度调节：无极调节；
灯头≥  500 mm，可360°旋转；
底座定向滑轮可移动

2、 手术床   1台    预算控制价5000元
  简易，用作技能培训教学示教

3、乳腺综合治疗仪   1台   预算控制价5500元
通过物理治疗手段（如电刺激、热疗、磁疗等），帮助缓解乳腺疼痛、改善局部血液循环，并辅助控制炎症或增生。

[bookmark: _GoBack]4、快速生物阅读器（低温）   1台   预算控制价35000元
满足WS310.3-2016消毒供应中心行业标准要求

