耗材参数要求

| 耗材名称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- |
| 医用护理包（皮肤科） 需为二类医疗器械 | 结构与组成：本产品由重组胺原蛋白护理敷料、棉片、医用棉签组成。重组胶原蛋白护理敷料 (需是二类医疗器械) 由溶液、无纺布及隔离纸(F型无隔离纸)组成，产品以铝箔袋封装而成。溶液由重组胶原蛋白、甘油、丙二醇、海藻、已二醇、羟苯甲酯、卡波姆、三乙醇胺、黄原胶、纯化水组成;隔离纸为聚丙烯(pp)材质，产品经辐射灭菌，无菌提供，一次性使用。 适用范围：适用于痤疮，深入毛孔清理油脂，减少粉刺和痘痘，皮肤科门诊开展化学换肤术 |
| 三腔导尿包（硅胶、标准型） | 规格：硅胶三腔、20Fr 型号：导尿包配置为标准型，导尿管20# 结构与组成：(标准型):导尿管、引流袋、检查手套、导管夹、塑料镊、注射器(内装无菌水,非注射用)、碘伏消毒棉球、塑料试管及管塞、孔巾、铺巾、润滑剂、纱布块、止水器、托盘 |

| 宁阳县第一人民医院耗材采购报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 注册证号 | 医保编码 | 挂网价 | 本次报价 |
| 医用护理包 |  | 人份 |  |  |  |  |  |
| 三腔导尿包 |  | 个 |  |  |  |  |  |