耗材参数要求
	 
耗材名称
	
参    数    要    求



	
医用护理包（皮肤科）
需为二类医疗器械
	结构与组成：本产品由重组胺原蛋白护理敷料、棉片、医用棉签组成。重组胶原蛋白护理敷料 (需是二类医疗器械) 由溶液、无纺布及隔离纸(F型无隔离纸)组成，产品以铝箔袋封装而成。溶液由重组胶原蛋白、甘油、丙二醇、海藻、已二醇、羟苯甲酯、卡波姆、三乙醇胺、黄原胶、纯化水组成;隔离纸为聚丙烯(pp)材质，产品经辐射灭菌，无菌提供，一次性使用。
适用范围：适用于痤疮，深入毛孔清理油脂，减少粉刺和痘痘，皮肤科门诊开展化学换肤术


	三腔导尿包（硅胶、标准型）
	规格：硅胶三腔、20Fr
型号：导尿包配置为标准型，导尿管20#
结构与组成：(标准型):导尿管、引流袋、检查手套、导管夹、塑料镊、注射器(内装无菌水,非注射用)、碘伏消毒棉球、塑料试管及管塞、孔巾、铺巾、润滑剂、纱布块、止水器、托盘
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