耗材参数要求

| 耗材名称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- |
| 注射用交联透明质酸钠凝胶（进口） | 规格型号：1ml/支 适用范围：用于医学美容科，面部填充 塑形与抗衰 性能结构与组成：产品是由预灌封玻璃注射器和封装在注射器中的凝胶颗粒悬液组成。凝胶颗粒悬液由经BDDE交联的透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钠以及注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，经交联的透明质酸钠标示浓度为20mg/mL。封装了凝胶颗粒悬液的注射器已经高压蒸汽灭菌，注射针已经环氧乙烷灭菌。该产品一次性使用。 |
| 注射用交联透明质酸钠凝胶 （国产） | 规格型号：2.5ml/支 1.5ml/支 1ml/支 适用范围：用于医学美容科，面部填充 塑形与抗衰 性能结构与组成：该产品由预灌封注射器、不锈钢注射针(规格为30G)和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成。复合溶液主要由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素B2和注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为5mg/mL。复合溶液采用过滤除菌，经无菌灌装封装在预灌封注射器内。注射针无菌状态提供。该产品一次性使用。 |

| 宁阳县第一人民医院耗材采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 注册证号 | 医保编码 | 挂网价 | 本次报价 |
| 注射用交联透明质酸钠凝胶(进口） | 1ml | 支 |  |  |  |  |  |
| 注射用交联透明质酸钠凝胶（国产）） | 2.5ml | 支 |  |  |  |  |  |
| 注射用交联透明质酸钠凝胶（国产）） | 1.5ml | 支 |  |  |  |  |  |
| 注射用交联透明质酸钠凝胶（国产）） | 1.0ml | 支 |  |  |  |  |  |