耗材参数要求

| 耗材名称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- |
| 一次性使用尿沉渣试管 | 规格型号：平口型12ml 适用范围：适用于尿液分析仪使用 材质： PET 聚对苯二甲酸乙二醇酯 透明、强度高、质轻，阻隔氧气/水汽好 |

| 宁阳县第一人民医院耗材采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 注册证号 | 医保编码 | 挂网价 | 本次报价 |
| 一次性使用尿沉渣试管 | 12ml | 支 |  |  |  |  |  |