耗材参数要求

| 耗材名称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- |
| 一次性使用无菌手术包（介入包） | 适用范围：适用于介入中心手术 配置：一次性无菌手术衣大号 2件、一次性使用手术巾75*80cm 5块、一次性医用无菌保护套 直径100cm圆2块 75*90方2块、医用脱脂纱布块8cm*10cm 8块、 无菌塑柄手术刀 长柄 1个、消毒刷 常规 4个、肾形盘1个、药碗1000ml1个 500ml2个、塑料杯50ml 1个 150ml 3个、托盘360*270*90mm 1个、外包布150×200cm 1个、一次性使用手术洞巾210cm*350cm 1个。 |
| 一次性使用防水敷料 | 规格型号：6.5cm*5cm、9.5cm*8.5cm、15.5cm*8.5cm、20cm*10cm 适用范围： 结构组成：由三层结构组成，包括阻菌防水透气聚氨酯薄膜、渗液吸收垫及有孔聚乙烯纤维薄膜的独立伤口接触层。产品经环氧乙烷灭菌。 |

| 宁阳县第一人民医院耗材采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 注册证号 | 医保编码 | 挂网价 | 本次报价 |
| 一次性使用无菌手术包（介入包） |  | 个 |  |  |  |  |  |
| 一次性使用防水敷料 | 6.5cm*5cm | 片 |  |  |  |  |  |
| 一次性使用防水敷料 | 9.5cm*8.5cm | 片 |  |  |  |  |  |
| 一次性使用防水敷料 | 15.5cm*8.5cm | 片 |  |  |  |  |  |
| 一次性使用防水敷料 | 20cm*10cm | 片 |  |  |  |  |  |