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耗材名称
	
参    数    要    求



	一次性使用无菌手术包（介入包）
	适用范围：适用于介入中心手术
配置：一次性无菌手术衣大号 2件、一次性使用手术巾75*80cm 5块、一次性医用无菌保护套 直径100cm圆2块 75*90方2块、医用脱脂纱布块8cm*10cm 8块、
无菌塑柄手术刀 长柄 1个、消毒刷 常规 4个、肾形盘1个、药碗1000ml1个 500ml2个、塑料杯50ml 1个 150ml 3个、托盘360*270*90mm 1个、外包布150×200cm 1个、一次性使用手术洞巾210cm*350cm 1个。

	一次性使用防水敷料
	规格型号：6.5cm*5cm、9.5cm*8.5cm、15.5cm*8.5cm、20cm*10cm
适用范围：
结构组成：由三层结构组成，包括阻菌防水透气聚氨酯薄膜、渗液吸收垫及有孔聚乙烯纤维薄膜的独立伤口接触层。产品经环氧乙烷灭菌。
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	耗材名称
	规格
	单位
	生产厂家
	注册证号
	医保编码
	挂网价
	本次报价

	一次性使用无菌手术包（介入包）
	
	个
	
	
	
	
	

	一次性使用防水敷料
	6.5cm*5cm
	片
	
	
	
	
	

	一次性使用防水敷料
	9.5cm*8.5cm
	片
	
	
	
	
	

	一次性使用防水敷料
	15.5cm*8.5cm
	片
	
	
	
	
	

	一次性使用防水敷料
	20cm*10cm
	片
	
	
	
	
	



