   消毒产品参数要求
	耗材名称
	参    数    要    求


	84消毒片
	规格：100片/瓶，1.25g/片
主要成分：主要以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为500±50mg/片
适用范围：适用于一般污染物品及环境表面、传染病人的污物消毒；疫源地的消毒；一般硬质物体表面的消毒；游泳池水的消毒；医疗器械高水平消毒。 

	84消毒液
	规格：500ml
主要成分：主要以次氯酸钠为主要有效成分的消毒液，有效氯含量为43g/L±6g/L。
适用范围：适用于一般物体表面、织物、血液及粘液等体液污染物品、排泄物的消毒。

	碘伏
	规格：500ml
主要成分：以碘为主要成分的消毒液，有效碘含量为5.0g/L±0.5g/L
适用范围：适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限医疗卫生机构诊疗用。

	碘伏
	规格：60ml
主要成分：以碘为主要成分的消毒液，有效碘含量为5.0g/L±0.5g/L
适用范围：适用于皮肤、手、粘膜、创面及伤口消毒，粘膜消毒仅限医疗卫生机构诊疗用。

	复方醋酸氯己定消毒液
	规格：80ml
主要成分：醋酸氯己定和乙醇，醋酸氯己定含量为3.6g/L-4.4g/L,乙醇含量为60％-70％.
适用范围：适用于手、皮肤、黏膜消毒，黏膜消毒仅限医疗卫生机构诊疗用。


	抗菌洗手液
	规格300ml  泡沫状
主要成分：氯己定，氯己定含量为0.3％-0.5％。
适用范围：医疗机构、酒店宾馆、工厂企业、学校、家庭、公共场所人员的手部卫生清洁。

	抗菌洗手液
	规格：1L   手术室专用（需无偿提供感应器）
主要成分：氯己定，氯己定含量为0.3％-0



	复方醋酸氯已定消毒液
	规格：1L  手术室专用  
材质：主要成分为醋酸氯已定盒乙醇，醋酸氯已定含量为3.6g/L-4.4g/L,乙醇含量为60%-70%（V/V）。
适用范围：适用于手、皮肤、黏膜消毒，黏膜消毒仅限医疗卫生机构诊疗用。 

	免洗手消毒液
	规格：500ml
主要成分：乙醇，乙醇含量为75%-85%（V/V），同时添加一定比例过氧化氢、甘油。
适用范围：适用于卫生手消毒和外科手消毒。 （需无偿提供固定装置）
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	100片
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	84消毒液
	500ml
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	碘伏
	500ml
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	碘伏
	60ml
	瓶
	
	
	
	
	

	复方醋酸氯己定消毒液
	80ml
	瓶
	
	
	
	
	

	抗菌洗手液
	300ml泡沫
	瓶
	
	
	
	
	

	抗菌洗手液
	1L(手术室）
	瓶
	
	
	
	
	

	复方醋酸氯已定消毒液
	1L（手术室）
	瓶
	
	
	
	
	

	速干手消毒液
	500ML

	瓶
	
	
	
	
	


