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	一次性使用防水敷料
	规格型号：6.5cm*5cm、9.5cm*8.5cm、15.5cm*8.5cm、20cm*10cm
适用范围：用于伤口包扎，促进伤口愈合
结构组成：需有抗菌防水功能，由三层结构组成，包括阻菌防水透气聚氨酯薄膜、渗液吸收垫及有孔聚乙烯纤维薄膜的独立伤口接触层。产品经环氧乙烷灭菌。

	造口袋（肠含碳片）
	规格型号：一件式
适用范围：一件式造口袋为底盘袋子相连，主要用于刚做完手术患者，一次性试用。其中一件式肠袋需要带碳片排气，预防患者胀气，而泌尿造口袋需含导尿接口。底盘采用螺旋状复合粘胶底盘，


	造口底盘（平面、凸面）
	规格型号：平面  凸面
适用范围：用于门诊以及老患者，底盘要采用螺旋状复合粘胶底盘。底盘与二件式造口袋链接卡环采用60mm直径。平面底盘中间可裁剪范围为10-50mm，凸面底盘中间可剪裁范围为15-43mm。

	肠造口袋（二件式含碳片）
	适用范围：适用于术后稳定期患者，
结构组成：需要含碳片排气孔，用来排气并吸附异味，袋体为7成共挤膜，内层含润滑涂层防治排泄物黏连袋体，袋体为磨砂透明膜，皮肤接触面有无纺布层，排泄物排泄口采用魔术贴设计方便患者操作。与底盘衔接除为60mm卡环，并采用平行锁扣设计，卡扣式更容易，锁上后更结实，打开卡扣更容易揭除。


	造口防漏圈
	适用范围：用于使用造口袋患者防漏，造口皮肤保护膜采用喷剂，喷在皮肤表面后，可形成一层保护膜，用于隔离皮肤和底盘防治患者反复黏贴导致的皮肤损伤，造口皮肤保护剂为粉剂可吸收换药时的潮气，以及缓解炎症，造口腰带用于固定造口底盘，主要用于肥胖、造口回缩时试用凸面底盘黏贴不牢的辅助工具。

	造口皮肤保护膜（喷剂）
	

	造口皮肤保护剂（粉剂）
	

	防漏膏
	

	造口腰带
	适用范围：用于使用造口袋患者固定
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	一次性使用防水敷料
	6.5cm*5cm
	片
	
	
	
	

	一次性使用防水敷料
	9.5cm*8.5cm
	片
	
	
	
	

	一次性使用防水敷料
	15.5cm*8.5cm
	片
	
	
	
	

	一次性使用防水敷料
	20cm*10cm
	片
	
	
	
	

	一件式造口袋（肠含碳片）
	
	
	
	
	
	

	二件式造口底盘（平面）
	
	
	
	
	
	

	二件式造口底盘（凸面）
	
	
	
	
	
	

	二件式肠造口袋（含碳片）
	
	
	
	
	
	

	造口防漏圈
	
	
	
	
	
	

	造口皮肤保护膜（喷剂）
	
	
	
	
	
	

	造口皮肤保护剂（粉剂）
	
	
	
	
	
	

	防漏膏
	
	
	
	
	
	

	造口腰带
	
	
	
	
	
	



