耗材参数要求

| 耗材名称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- |
| 一次性使用防水敷料 | 规格型号：6.5cm*5cm、9.5cm*8.5cm、15.5cm*8.5cm、20cm*10cm 适用范围：用于伤口包扎，促进伤口愈合 结构组成：需有抗菌防水功能，由三层结构组成，包括阻菌防水透气聚氨酯薄膜、渗液吸收垫及有孔聚乙烯纤维薄膜的独立伤口接触层。产品经环氧乙烷灭菌。 |
| 造口袋（肠含碳片） | 规格型号：一件式 适用范围：一件式造口袋为底盘袋子相连，主要用于刚做完手术患者，一次性试用。其中一件式肠袋需要带碳片排气，预防患者胀气，而泌尿造口袋需含导尿接口。底盘采用螺旋状复合粘胶底盘， |
| 造口底盘（平面、凸面） | 规格型号：平面 凸面 适用范围：用于门诊以及老患者，底盘要采用螺旋状复合粘胶底盘。底盘与二件式造口袋链接卡环采用60mm直径。平面底盘中间可裁剪范围为10-50mm，凸面底盘中间可剪裁范围为15-43mm。 |
| 肠造口袋（二件式含碳片） | 适用范围：适用于术后稳定期患者， 结构组成：需要含碳片排气孔，用来排气并吸附异味，袋体为7成共挤膜，内层含润滑涂层防治排泄物黏连袋体，袋体为磨砂透明膜，皮肤接触面有无纺布层，排泄物排泄口采用魔术贴设计方便患者操作。与底盘衔接除为60mm卡环，并采用平行锁扣设计，卡扣式更容易，锁上后更结实，打开卡扣更容易揭除。 |
| 造口防漏圈 | 适用范围：用于使用造口袋患者防漏，造口皮肤保护膜采用喷剂，喷在皮肤表面后，可形成一层保护膜，用于隔离皮肤和底盘防治患者反复黏贴导致的皮肤损伤，造口皮肤保护剂为粉剂可吸收换药时的潮气，以及缓解炎症，造口腰带用于固定造口底盘，主要用于肥胖、造口回缩时试用凸面底盘黏贴不牢的辅助工具。 |
| 造口皮肤保护膜（喷剂） |  |
| 造口皮肤保护剂（粉剂） |  |
| 防漏膏 |  |
| 造口腰带 | 适用范围：用于使用造口袋患者固定 |

| 宁阳县第一人民医院耗材采购报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 医保编码 | 挂网价 | 本次报价 |
| 一次性使用防水敷料 | 6.5cm*5cm | 片 |  |  |  |  |
| 一次性使用防水敷料 | 9.5cm*8.5cm | 片 |  |  |  |  |
| 一次性使用防水敷料 | 15.5cm*8.5cm | 片 |  |  |  |  |
| 一次性使用防水敷料 | 20cm*10cm | 片 |  |  |  |  |
| 一件式造口袋（肠含碳片） |  |  |  |  |  |  |
| 二件式造口底盘（平面） |  |  |  |  |  |  |
| 二件式造口底盘（凸面） |  |  |  |  |  |  |
| 二件式肠造口袋（含碳片） |  |  |  |  |  |  |
| 造口防漏圈 |  |  |  |  |  |  |
| 造口皮肤保护膜（喷剂） |  |  |  |  |  |  |
| 造口皮肤保护剂（粉剂） |  |  |  |  |  |  |
| 防漏膏 |  |  |  |  |  |  |
| 造口腰带 |  |  |  |  |  |  |