耗材参数要求
	耗材名称
	参    数    要    求（多规格需分开报价）

	灭菌包装无纺布（8个规格）
	参考规格  规格重量要求≥50克

400㎜*400㎜   500㎜*500㎜   600㎜*600㎜   700㎜*700㎜
800㎜*800㎜   900㎜*900㎜   1000㎜*1000㎜  1200㎜*1200㎜

临床用途 手术器械包装

	灭菌封包胶带（无纺布专用2个规格）
	参考规格 型号：AQ2121   20㎜*50m
临床用途 用于灭菌无纺布包装物品的封包固定

	灭菌封包胶带（棉布专用2个规格）
	参考规格 型号 ：AQ2123   20㎜*50m
临床用途 用于灭菌棉布包装物品的封包固定

	压力蒸汽灭菌指示胶带
	参考规格 型号  1355  

临床用途 用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否经过灭菌过程

	医用吸水纸（2个规格）
	参考规格 型号 250㎜*250㎜   400㎜*500㎜
临床用途 用于压力蒸汽灭菌，铺垫在器械篮筐或器械底部，预防或减少湿包；用于低温器械的手工干燥

	手术器械润滑喷雾剂（速干）
	参考规格 型号 AQ302  500ml/瓶

临床用途 用于手工喷涂方式对不锈刚手术器械进行润滑

	医疗器械水性润滑剂
	参考规格 5L/桶
临床用途  用于各种手术器械、硬式内镜及其他医疗器械的自动清洗机润滑及手工润滑

	蒸汽灭菌化学测试包


	参考规格 型号  152.4㎜*111.1㎜   41360

临床用途 压力蒸汽灭菌化学过程挑战测试包，用于灭菌化学监测

	清洗效果监测卡
	参考规格  
临床用途 用于各种型号喷淋式清洗消毒器清洗效果的定期监测及常规监测

	B-D预警测试包
	参考规格 型号 

临床用途  用于预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能的测试

	过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置配套指示卡
	参考规格 型号：
临床用途  用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果监测（低温化学监测）

	过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣
	参考规格 型号  100

临床用途  用于过氧化氢低温等离子体灭菌器，杀灭细菌芽孢，应用于低温物品灭菌

	封口测试纸（高温、低温）
	参考规格 型号  100片/盒
临床用途  用于检测医用封口设备对灭菌包装材料的热封性能

	医用清洗毛刷
	参考规格 型号 
临床用途 用于刷洗各类器械

	过氧化氢低温等离子体灭菌指示胶带
	参考规格 型号 20㎜*50m/卷
临床用途 用于过氧化氢灭菌物品的封包固定

	高低速手机润滑剂
	参考规格 型号 
临床用途 用于各种型号的口腔科手机日常清洁、润滑保养

	医用除锈湿巾
	参考规格 型号 30片/盒
临床用途  用于器械除锈

	灭菌指示包装袋和卷（6个规格）
	参考规格 型号  

55㎜*200m   75㎜*200m  100㎜*200m  150㎜*200m 

200㎜*200m   250㎜*200m

临床用途  用于压力蒸汽灭菌物品的塑封类包装

	过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋（3个规格）
	参考规格 型号 
150㎜*100m    200㎜*100m    250㎜*100m

临床用途 用于过氧化氢低温等离子体灭菌物品的塑封包装

	压力蒸汽灭菌化学指示标签（双码）
	参考规格 型号 LY61682   61㎜*68㎜ 400片/卷  

临床用途 用于压力蒸汽灭菌器灭菌的手术包六项标示

	压力蒸汽灭菌化学指示标签（单码）
	参考规格 型号  LY61341  61㎜*34㎜   900片/卷
临床用途 用于压力蒸汽灭菌器灭菌的临床、门诊物品六项标示

	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签
	参考规格 型号   LB61341  61㎜*34㎜  400片/卷
临床用途  用于过氧化氢低温等离子体灭菌物品的六项标示

	百洁布
	参考规格 型号 127㎜*89㎜
临床用途 用于器械的刷洗工作

	止血带
	参考规格 型号 127㎜*89㎜
  管壁厚度5mm  直径7mm   长度39cm    20根/包


