耗材参数要求

| 耗材名称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- |
| 纱布绷带 | 规格：10cm*600cm 材质：脱脂棉纱布 结构与组成：带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触。由脱脂棉纱布加工而成 |
| 一次性使用手术衣 | 规格：大号 中号 材质：防粘法非织造布 结构与组成：由防粘法非织造布热压或缝制而成，由前身、后身、袖子、系带组成。 |
| 一次性使用枕套 | 规格：50cm*70cm 材质：无纺布 |
| 大棉签 | 规格：10支/包、20支/包 型号：20cm 材质：竹签 棉花 |
| 胶布（绑扎胶布） | 规格：26*500cm 材质：纯棉布 结构与组成：带状或片状的有自粘特性的粘贴材料，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。非无菌使用，一次性使用。 |
| 纱布垫 | 规格：25cm*40cm-2p 2片/包 材质：医用脱脂纱布为原材料 棉纱经纬密110*102 结构与组成：本产品主要由腹巾，纱布拭子，纱布块组成，主要原料是医用脱脂纱布经裁切，折叠，缝制灭菌而成。 |
| 纱布块（钡线） | 规格：10cm*10cm-16p 5片/包 5*7cm8p 5片/包 材质：医用脱脂纱布为原材料 钡线21s、棉纱经纬密110*102 结构与组成：本产品主要由腹巾，纱布拭子，纱布块产品可带X射线探测组件，主要原料是医用脱脂纱布经裁切，折叠，缝制灭菌而成。带X射线探测组件的产品具有X射线在X光透视下成像浅于背景。无菌包装。 |
| 无菌纱布块（5片） | 规格：7.5cm*7.5cm -8p 5片/包 材质：医用脱脂纱布为原材料 棉纱经纬密110*102 结构与组成：主要原料是医用脱脂纱布经裁切，折叠，缝制灭菌而成。无菌包装 |
| 无菌纱布块（气切） | 规格：7.5cm*7.5cm-8p 独立包装 材质：医用脱脂纱布为原材料 棉纱经纬密110*102 结构与组成：主要原料是医用脱脂纱布经裁切，折叠，缝制灭菌而成。无菌包装 |
| 无菌纱布块 | 规格：12*12-8p 5片/包 材质：医用脱脂纱布为原材料 棉纱经纬密110*102 结构与组成：主要原料是医用脱脂纱布经裁切，折叠，灭菌而成。 |
| 小棉签（医用棉签） | 规格：8cm*20支 材质：棉花与木签 结构与组成： |
| 鞋套 | 规格：50 只 / 袋 低筒 40×17 cm、厚度 5 丝；全新 PE 料，无色透明；弹性收口， 材质：PE 薄膜 |
| 被罩 | 规格：2.15*1.56m 材质：无纺布材质 结构与组成：主要由无纺布组成 |
| 帽子 | 规格：直筒型（圆帽）：帽围约 50–60cm，高度约 15–20cm 材质：无纺布材质 结构与组成：主要由无纺布组成 |
| 臀巾（大） | 规格1.3*0.8m 材质：无纺布材质 结构与组成：主要由无纺布组成 |
| 臀巾（小） | 规格：50*50cm 材质：无纺布材质 结构与组成：主要由无纺布组成 |
| 医用脱脂棉球 | 规格：0.2g无菌小棉球 30粒/包、 1.3g无菌棉球13粒/包 材质： 棉花 |
| 无菌棉垫 | 规格：60*80cm 材质：无纺布材质 结构与组成：主要由无纺布组成 |
| 一次性产包 | 配置要求：手术衣1件、大臀巾1个、小臀巾4个、手套2付，纱布5块，小棉球1包，手术垫1块 |
| 一次性洞巾 | 规格： 50cm*50cm 90*85cm 材质：无纺布材质 结构与组成：主要由无纺布组成 |