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耗材名称
	
参    数    要    求



	
纱布绷带
	规格：10cm*600cm
材质：脱脂棉纱布
结构与组成：带状或筒状，分为弹性或非弹性材料，不与创面直接接触。由脱脂棉纱布加工而成

	一次性使用手术衣
	规格：大号 中号
材质：防粘法非织造布
结构与组成：由防粘法非织造布热压或缝制而成，由前身、后身、袖子、系带组成。

	一次性使用枕套
	规格：50cm*70cm
材质：无纺布


	大棉签
	规格：10支/包、20支/包
型号：20cm
材质：竹签 棉花

	胶布（绑扎胶布）
	规格：26*500cm
材质：纯棉布
结构与组成：带状或片状的有自粘特性的粘贴材料，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。非无菌使用，一次性使用。

	纱布垫
	规格：25cm*40cm-2p  2片/包
材质：医用脱脂纱布为原材料 棉纱经纬密110*102
结构与组成：本产品主要由腹巾，纱布拭子，纱布块组成，主要原料是医用脱脂纱布经裁切，折叠，缝制灭菌而成。

	纱布块（钡线）
	规格：10cm*10cm-16p  5片/包    5*7cm8p 5片/包
材质：医用脱脂纱布为原材料  钡线21s、棉纱经纬密110*102
结构与组成：本产品主要由腹巾，纱布拭子，纱布块产品可带X射线探测组件，主要原料是医用脱脂纱布经裁切，折叠，缝制灭菌而成。带X射线探测组件的产品具有X射线在X光透视下成像浅于背景。无菌包装。

	无菌纱布块（5片）
	规格：7.5cm*7.5cm -8p  5片/包
材质：医用脱脂纱布为原材料  棉纱经纬密110*102
结构与组成：主要原料是医用脱脂纱布经裁切，折叠，缝制灭菌而成。无菌包装

	无菌纱布块（气切）
	规格：7.5cm*7.5cm-8p  独立包装
材质：医用脱脂纱布为原材料 棉纱经纬密110*102
结构与组成：主要原料是医用脱脂纱布经裁切，折叠，缝制灭菌而成。无菌包装



	无菌纱布块
	规格：12*12-8p  5片/包
材质：医用脱脂纱布为原材料 棉纱经纬密110*102
结构与组成：主要原料是医用脱脂纱布经裁切，折叠，灭菌而成。

	小棉签（医用棉签）
	规格：8cm*20支
材质：棉花与木签
结构与组成：

	
鞋套
	规格：50 只 / 袋 低筒 40×17 cm、厚度 5 丝；全新 PE 料，无色透明；弹性收口，
材质：PE 薄膜


	被罩
	规格：2.15*1.56m
材质：无纺布材质
结构与组成：主要由无纺布组成

	帽子
	规格：直筒型（圆帽）：帽围约 50–60cm，高度约 15–20cm
材质：无纺布材质
结构与组成：主要由无纺布组成

	臀巾（大）
	规格1.3*0.8m
材质：无纺布材质
结构与组成：主要由无纺布组成

	臀巾（小）
	规格：50*50cm
材质：无纺布材质
结构与组成：主要由无纺布组成

	医用脱脂棉球
	规格：0.2g无菌小棉球 30粒/包、   1.3g无菌棉球13粒/包
材质： 棉花


	无菌棉垫
	规格：60*80cm   
材质：无纺布材质
结构与组成：主要由无纺布组成

	一次性产包
	配置要求：手术衣1件、大臀巾1个、小臀巾4个、手套2付，纱布5块，小棉球1包，手术垫1块

	一次性洞巾
	规格： 50cm*50cm     90*85cm
材质：无纺布材质
结构与组成：主要由无纺布组成








