| 耗材参数要求 |  |
| --- | --- |
| 耗材名称 | 参 数 要 求 |
| 二氧化碳吸收器 | 参考规格：0.5kg XSJ-Ca |
|  | 适用范围：与麻醉呼吸回路配套使用，用于吸收回路二氧化碳，保障通气安全；适配主流麻醉机（迈瑞、德尔格等）回路，吸收效率高。 |
| 加强型气管插管 | 参考规格：3.5mm-6.5mm |
|  | 适用范围：与麻醉 / 急救气道管理配套使用，用于建立人工气道，提供通气供氧；带加强钢丝结构，抗弯折防塌陷，气囊压力可控，组织相容性好。 |
| 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 参考规格：B0367 成人 |
|  | 适用范围：与麻醉机、呼吸机配套使用，用于连接患者气道，输送麻醉 / 呼吸气体；管路壁光滑无毛刺，抗弯折不塌陷，接头通用，适配主流品牌设备。 |
| 一次性使用麻醉呼吸管路 | 参考规格：III小儿 |
|  | 适用范围：与小儿麻醉机配套使用，用于输送麻醉气体，适配小儿患者气道；管路内径适配小儿通气流量，气道阻力小，接头通用，适配主流小儿麻醉机。 |
| 热湿交换器 | 参考规格：成人型 |
|  | 适用范围：与麻醉 / 呼吸回路配套使用，用于加温湿化气体，保护气道黏膜；可有效保留气道温湿度并过滤细菌，适配主流回路接头，无脱落漏气风险。 |
| 双腔支气管插管 | 参考规格：Fr35（右）、Fr35（左）、Fr37（左）、Fr37（右） |
|  | 适用范围：与胸科手术麻醉配套使用，用于实现左右肺隔离，满足单肺通气需求；双腔独立通气，密封性能好，定位标识清晰，对气道黏膜损伤小。 |
| 一次性使用封堵支气管插管 | 参考规格：EBT0109S |
|  | 适用范围：与胸科手术麻醉配套使用，用于支气管封堵，实现单肺通气管理；封堵气囊定位精准，密封性好，对气道黏膜损伤小，适配常规支气管镜操作。 |
| 一次性使用喉罩气道导管 | 参考规格：MLM30C、MLM40C、MLM50C |
|  | 适用范围：与麻醉 / 急救气道管理配套使用，用于快速建立气道，实现面罩式通气；罩体贴合气道结构，密封效果好，气道损伤风险低，材质柔软生物相容性佳。 |
| 一次性使用连接管 | 参考规格：TLI1.4*1000 |
|  | 适用范围：与麻醉 / 输液管路配套使用，用于管路转接，输送气体或药液；接头密封性好，无漏气漏液风险，材质无菌级，抗弯折，适配常规管路接头。 |
| 一次性使用麻醉穿刺包（腰硬联合包） | 参考规格：硬膜外和腰椎 |
|  | 适用范围：与麻醉穿刺操作配套使用，用于腰麻、硬膜外麻醉及联合阻滞穿刺；包含全套无菌器械，无热源无毒性，穿刺针锋利导管柔软，降低损伤风险。 |
| 一次性使用麻醉用针 | 参考规格：0.7*90 |
|  | 适用范围：与麻醉穿刺操作配套使用，用于局部阻滞、硬膜外穿刺与给药；针体锋利刻度清晰，定位精准，材质无菌级，防弯折，降低穿刺并发症风险。 |
| 一次性使用气管插管 | 参考规格：普通 |
|  | 适用范围：与麻醉 / 急救气道管理配套使用，用于建立人工气道，实现机械通气；管体光滑生物相容性好，气囊压力稳定，多规格可选，防塌陷抗弯折。 |
| 一次性使用气管插管组件（带喉镜片） | 参考规格：II型加强型 |
|  | 适用范围：与气管插管操作配套使用，用于辅助暴露声门，建立并维持人工气道；喉镜片贴合气道解剖，视野清晰，组件一次性无菌级，防交叉感染。 |
| 一次性使用有创血压传感器 | 参考规格：WX-PS-4812T |
|  | 适用范围：与迈瑞监护设备配套使用，用于实时采集患者动脉压力信号，监测有创血压；压力传导精准数据稳定，抗干扰能力强，无菌级设计防交叉感染。 |
| 医用喉罩 | 参考规格：3.0#、4.0#、5.0# |
|  | 适用范围：与麻醉气道管理配套使用，用于快速建立安全通气通道，实现麻醉通气；罩体贴合口咽部解剖，密封效果好，气道损伤风险低，多规格可选适配不同患者。 |

| 宁阳县第一人民医院耗材采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 医保编码 | 挂网价 | 本次报价 |
| 二氧化碳吸收器 |  |  |  |  |  |  |
| 加强型气管插管 |  |  |  |  |  |  |
| 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 |  |  |  |  |  |  |
| 气道接头（呼吸延长管） |  |  |  |  |  |  |
| 热湿交换器 |  |  |  |  |  |  |
| 双腔支气管插管 |  |  |  |  |  |  |
| 微量泵延长管 |  |  |  |  |  |  |
| 无菌多通管 |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用封堵支气管插管 |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用喉罩气道导管 |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用可视喉镜窥视片 |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用连接管 |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用麻醉穿刺包（腰硬联合包） |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用麻醉呼吸管路 |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用麻醉用针 |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用气管插管 |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用气管插管组件（带喉镜片） |  |  |  |  |  |  |
| 一次性使用有创血压传感器 |  |  |  |  |  |  |
| 医用喉罩 |  |  |  |  |  |  |