耗材参数要求

| 耗材名称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- |
| 一次性使用橡胶检查手套 | 规格：中号 型号：有粉光面 材质：橡胶，独立包装 |
| 穴位压力刺激贴 | 规格：方形 主要用于耳穴压豆 材质：无纺布 结构与组成：由王不留行、医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过仅起压力刺激作用。非无菌产品 |
| 一次性锐器盒 | 规格：18Y ,8Y ,4Y,2Y,1Y 材质：PP |
| 穴位贴 | 规格：6cm*6cm，5cm*5cm，7cm*7cm 材质： 结构与组成：带状或片状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 |
| 无菌刀片 | 规格： 11#、22#、15# 结构与组成： 采用T10A非合金工具钢或6Cr13不锈钢材料制成 材质：采用T10A非合金工具钢或6Cr13不锈钢材料制成 |
| 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 型号：无粉全纹理弯型 规格：6.5#、7#、7.5#、8# 适用范围：医护人员手术中使用， 材质：天然橡胶，厚度不小于0.13mm 符合国家标准：GB/T7543-2020 |
| 一次性使用橡胶检查手套（抽取） | 型号：无粉麻面 规格：大、中、小 适用范围：医护人员对患者病情进行检查或触摸， 材质：天然橡胶，非无菌形式提供，一次性使用 |
| 检查手套（薄膜）PE | 型号：中号 规格：100只/包 适用范围：医护人员对患者病情进行检查或触摸， 材质：PE，非无菌形式提供，一次性使用 |
| 一次性使用无菌换药包 | 规格：HYB-I 型号：基本配置：托盘、纱布6块、棉球10粒 镊子、碘伏棉棒、方巾、 |
| 一次性使用心电电极 | 规格：LT-301 型号：LT-301 结构与组成：产品由无纺布胶带或海绵胶带、传感器、砂片、医用导电胶组成。 |
| 一次性使用自粘式伤口敷料 | 规格：输液贴70*45 型号：输液贴70*45 结构与组成：该产品由无纺布敷芯、无纺布(薄膜)胶带和隔离纸组成。 |
| 一次性换药碗 | 规格：100支/包 型号：腰形 结构与组成：采用软聚乙烯材料制成，非无菌提供，一次性使用产品 适用范围：用于换药时盛放物品 |
| 石蜡棉球 | 规格：0.3g 型号：2粒/袋 35袋/盒 结构与组成：石蜡棉球由医用脱脂棉加入适量液体石蜡制成.石蜡棉球应无霉斑、异味、杂物、污渍缺陷。产品为灭菌产品一次性使用产品 适用范围:石蜡棉球用于医疗器械表面润滑。 |
| 压舌板 | 规格型号：木制 150mm： 适用范围：用于检查时压低舌部 |
| 一次性口垫 | 型号：100支/包 结构与组成：采用聚乙烯材料制成，非无菌提供，一次性使用产品。 适用范围：用于经口腔手术或检查时维持患者开口状态 |
| 一次性床单 | 规格：100cm*210cm 材质：无纺布 |