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耗材名称
	
参    数    要    求



	一次性使用橡胶检查手套
	规格：中号
型号：有粉光面
材质：橡胶，独立包装

	穴位压力刺激贴
	规格：方形    主要用于耳穴压豆
材质：无纺布
结构与组成：由王不留行、医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过仅起压力刺激作用。非无菌产品

	一次性锐器盒
	规格：18Y ,8Y ,4Y,2Y,1Y
材质：PP

	
穴位贴
	规格：6cm*6cm，5cm*5cm，7cm*7cm
材质：
结构与组成：带状或片状粘贴材料，分为弹性或非弹性，不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。

	无菌刀片
	规格： 11#、22#、15#
结构与组成： 采用T10A非合金工具钢或6Cr13不锈钢材料制成
材质：采用T10A非合金工具钢或6Cr13不锈钢材料制成

	
一次性使用灭菌橡胶外科手套
	型号：无粉全纹理弯型
规格：6.5#、7#、7.5#、8#
适用范围：医护人员手术中使用，
材质：天然橡胶，厚度不小于0.13mm
符合国家标准：GB/T7543-2020

	一次性使用橡胶检查手套（抽取）
	型号：无粉麻面
规格：大、中、小
适用范围：医护人员对患者病情进行检查或触摸，
材质：天然橡胶，非无菌形式提供，一次性使用


	检查手套（薄膜）PE
	型号：中号
规格：100只/包
适用范围：医护人员对患者病情进行检查或触摸，
材质：PE，非无菌形式提供，一次性使用


	一次性使用无菌换药包
	规格：HYB-I
型号：基本配置：托盘、纱布6块、棉球10粒 镊子、碘伏棉棒、方巾、


	一次性使用心电电极
	规格：LT-301
型号：LT-301
结构与组成：产品由无纺布胶带或海绵胶带、传感器、砂片、医用导电胶组成。

	一次性使用自粘式伤口敷料
	规格：输液贴70*45
型号：输液贴70*45
结构与组成：该产品由无纺布敷芯、无纺布(薄膜)胶带和隔离纸组成。

	一次性换药碗
	规格：100支/包
型号：腰形
结构与组成：采用软聚乙烯材料制成，非无菌提供，一次性使用产品
适用范围：用于换药时盛放物品

	石蜡棉球
	规格：0.3g
型号：2粒/袋 35袋/盒
结构与组成：石蜡棉球由医用脱脂棉加入适量液体石蜡制成.石蜡棉球应无霉斑、异味、杂物、污渍缺陷。产品为灭菌产品一次性使用产品
适用范围:石蜡棉球用于医疗器械表面润滑。

	压舌板
	规格型号：木制 150mm：
适用范围：用于检查时压低舌部

	一次性口垫
	型号：100支/包 
结构与组成：采用聚乙烯材料制成，非无菌提供，一次性使用产品。
适用范围：用于经口腔手术或检查时维持患者开口状态

	一次性床单
	规格：100cm*210cm
材质：无纺布
















