耗材参数要求

| 耗材名称 | 参 数 要 求 | 参考图片 |
| --- | --- | --- |
| 双关节止血钳（精细头） | 1、规格：双关节DeBakey 精细头有锁扣 总长350mm 齿弧弯高25mm 锁合力≥30N 2、适用范围：胸腔镜手术器械胸腔止血钳分离并止血 。 3、材质：器械材料应采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：铝镍钴进口合金钢》规定的05Cr17Ni4Cu4Nb和M不锈钢材料制造。器械表面需哑光，避免器械在胸腔镜下发生反光而影响操作视线。 4、有医疗器械注册第二类注册证 |  |
| 双关节海绵钳（香蕉头） | 1、规格：双关节DeBakey 、香蕉头 有锁扣 总长：350mm 齿头宽10mm 2、适用范围：胸腔镜手术器械胸腔肺叶钳抓取并转运， 3、材质：器械材料应采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：铝镍钴进口合金钢》规定的05Cr17Ni4Cu4Nb和M不锈钢材料制造。 器械表面需哑光，避免器械在胸腔镜下发生反光而影响操作视线。 4、提供医疗器械注册第二类注册证 |  |
| 双关节海绵钳（卵圆头） | 1、规格：双关节DeBakey 、卵圆头 有锁扣 总长：350mm 弯无齿头宽12mm 2、适用范围：胸腔镜手术器械胸腔肺叶钳抓取并转运， 3、材质：器械材料应采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：铝镍钴进口合金钢》规定的05Cr17Ni4Cu4Nb和M不锈钢材料制造。 器械表面需哑光，避免器械在胸腔镜下发生反光而影响操作视线。 4、提供医疗器械注册第二类注册证 |  |
| 双关节持针钳 | - 规格：双关节直头 、 有锁扣 总长：300mm - 2、适用范围：胸腔镜手术器械胸腔持针钳精准缝合， 3、材质：器械材料应采用YY/T 0294.1-2016《外科器械 金属材料 第1部分：铝镍钴进口合金钢》规定的05Cr17Ni4Cu4Nb和M不锈钢材料制造。 器械表面需哑光，避免器械在胸腔镜下发生反光而影响操作视线。 4、提供医疗器械注册第二类注册证 |  |

| 宁阳县第一人民医院耗材采购报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗材名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 注册证号 | 医保编码 | 挂网价 | 本次报价 |
| 双关节止血钳（精细头） |  | 支 |  |  |  |  |  |
| 双关节海绵钳（香蕉头） |  | 支 |  |  |  |  |  |
| 双关节海绵钳（卵圆头） |  | 支 |  |  |  |  |  |
| 双关节持针钳 |  | 支 |  |  |  |  |  |